Информация о  случаях снижения платы за нарушение качества предоставляемых услуг в 2010г.

|  | Вид не предоставленных услуг (предоставленных) услуг ненадлежащего качества | Количество обращенных граждан | Принятые меры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Не соответствие температуры горячей воды | 8 | Произведено снятие |
| 2. | Отсутствие температуры горячей воды | 3 | Произведено снятие |
| 3. | Слабый напор холодной воды | 1 | Произведено снятие |
| 4. | Течь трубы в подвале | 1 | Выполнено |
| 5. | Не работает полотенцесушитель | 21 | Произведено снятие |
| 6. | Течь полотенцесушителя | 2 | Произведено снятие |
| 7. | Отсутствие отопления (при запуске тепла) | 13 | Произведено снятие |
| 8. | Низкая температура в квартире (несоответствие теплоносителя) | 4 | Произведено снятие |
| 9. | Не работает домофон | 3 | Отправлено в РИЦ |
| 10. | Промерзание швов | 40 | Выполнено |
| 11. | Утепление полов | 14 | Выполнено |
| 12. | Протечка кровли | 19 | Выполнено |
| 13. | Не работает вентиляция | 13 | Выполнено, по одному обращению произведено снятие |
| 14. | Обрыв металлической обшивки дома | 3 | Выполнено |
| 15. | Частичное разрушение балконной плиты | 1 | Выполнено |
| 16. | Некачественная уборка подъезда | 1 | Выполнено |
| 17. | Течь балконного козырька | 4 | Выполнено |
| 18. | Течь по фановому стояку | 6 | Выполнено |